## Slide 1
PPG信号五折交叉验证
改进方案对比分析
基于909例样本 | 10个PPG特征 | RandomForest
2026年9月

## Slide 2
改进要点
1
KFold → StratifiedKFold
保证每折类别比例一致，避免验证集单类别问题
2
手动标准化 → Pipeline
标准化仅在训练集fit，防止数据泄露到验证集
3
添加 class_weight='balanced'
自动调整类别权重，缓解正负样本不平衡(1:23.6)
4
新增评估指标
补充 Precision / Recall / F1，全面评估模型性能
5
处理全量数据
从10个文件扩展到909例样本，结果更具统计意义

## Slide 3
五折交叉验证结果对比
指标
原版 (KFold)
改进版 (StratifiedKFold)
提升
Accuracy
N/A*
0.9043 ± 0.028
-
AUC
N/A*
0.8101 ± 0.043
-
Precision
未报告
0.2085 ± 0.097
新增
Recall
未报告
0.4071 ± 0.094
新增
F1 Score
未报告
0.2705 ± 0.100
新增
样本数
10个文件
909例
+8990%
类别平衡
可能失衡
分层保证
修复
* 原版仅处理10个文件，数据量不足以产生可靠的统计指标

## Slide 4
各折详细结果
Fold
Accuracy
AUC
Precision
Recall
F1
正样本/验证集
1
0.8736
0.7355
0.1364
0.4286
0.2069
7/182
2
0.9505
0.8653
0.4000
0.5714
0.4706
7/182
3
0.8846
0.8240
0.1579
0.3750
0.2222
8/182
4
0.8901
0.7996
0.1667
0.3750
0.2308
8/182
5
0.9227
0.8259
0.1818
0.2857
0.2222
7/181
AVG
0.9043
0.8101
0.2085
0.4071
0.2705
37/909

## Slide 5
特征重要性排名
ST段偏移 (st_deviation_mv)
0.196
反映心肌缺血状态
灌注指数 (perfusion_index)
0.151
反映末梢血液循环
RMSSD (rmssd_ms)
0.138
反映副交感神经活性
SDNN (sdnn_ms)
0.099
反映自主神经整体变异
反射峰延迟 (primary_reflected_peak_delay_ms)
0.091
反映动脉硬化程度
增强指数 (augmentation_index)
0.075
反映动脉僵硬度
静息心率 (resting_hr_bpm)
0.074
基础心血管指标
校正QT间期 (qtc_ms)
0.063
反映心室复极时间
脉搏传导时间 (pulse_transit_time_ms)
0.062
反映血压变化
LF/HF比 (lf_hf_ratio)
0.050
反映自主神经平衡

## Slide 6
总结与建议
核心改进
✓ 修复了KFold导致的类别分布不一致问题
✓ 通过Pipeline消除了数据泄露风险
✓ class_weight处理了1:23.6的极端不平衡
✓ 新增Precision/Recall/F1全面评估
✓ 数据量从10例扩展到909例
后续优化方向
→ SMOTE / ADASYN 过采样正样本
→ 调整分类阈值(当前0.5→0.3)
→ 尝试XGBoost / LightGBM
→ 增加正样本数据采集
→ 贝叶斯超参数优化
AUC = 0.8101 | Accuracy = 0.9043 | 样本 = 909例