## Slide 1
CHD预测模型全对比
Logistic Regression / Random Forest / XGBoost
统一特征提取 + 模型优化 + 前瞻性验证

## Slide 2
实验设置
数据集:
- 训练集: 132患者 (CHD+ 29, 22.0%)
- 时间分割验证: 57患者 (CHD+ 10, 17.5%)
- 前瞻性验证: 337,693条记录 (无标签)
特征: 10个血管信号波形特征 (统一提取)
resting_hr, sdnn, rmssd, lf_hf_ratio, perfusion_index,
augmentation_index, systolic_diastolic_time, st_deviation, qtc, pwtt
评估指标:
- AUC (ROC曲线下面积)
- F1分数
- 交叉验证AUC (5折)
对比模型:
1. Logistic Regression (3种正则化强度)
2. Random Forest (3种深度)
3. XGBoost (3种配置)
4. SelectK + LR (特征选择)

## Slide 3
全模型性能对比
模型 | 训练AUC | 验证AUC | CV AUC | F1 | 过拟合
LR (C=0.1) | 0.689 | 0.609 | 0.523 | 0.390 | 否
LR (C=0.5) | 0.699 | 0.613 | 0.508 | 0.364 | 否
LR (C=1.0) | 0.706 | 0.604 | 0.518 | 0.375 | 否
SelectK(9)+LR | 0.698 | 0.628 | 0.537 | 0.381 | 否
Ridge | 0.697 | 0.604 | 0.553 | 0.000 | 否
SVM (RBF) | 0.877 | 0.543 | 0.515 | 0.313 | 轻度
RF (depth=3) | 0.850 | 0.520 | 0.480 | 0.320 | 是
RF (depth=5) | 0.982 | 0.509 | 0.460 | 0.348 | 严重
RF (depth=10) | 1.000 | 0.490 | 0.440 | 0.310 | 严重
XGBoost | 0.995 | 0.519 | 0.450 | 0.326 | 严重
GBDT | 0.999 | 0.515 | 0.442 | 0.316 | 严重

## Slide 4
Logistic Regression 详解
配置 | 训练AUC | 验证AUC | CV AUC | F1 | 特征
C=0.1 (强正则) | 0.689 | 0.609 | 0.523 | 0.390 | 10个
C=0.5 (中正则) | 0.699 | 0.613 | 0.508 | 0.364 | 10个
C=1.0 (弱正则) | 0.706 | 0.604 | 0.518 | 0.375 | 10个
SelectK(9)+LR | 0.698 | 0.628 | 0.537 | 0.381 | 9个

## Slide 5
Random Forest 详解
配置 | 训练AUC | 验证AUC | CV AUC | F1 | 过拟合程度
n=300, depth=3 | 0.850 | 0.520 | 0.480 | 0.320 | 中度
n=300, depth=5 | 0.982 | 0.509 | 0.460 | 0.348 | 严重
n=300, depth=10 | 1.000 | 0.490 | 0.440 | 0.310 | 极严重
n=100, depth=3 | 0.820 | 0.515 | 0.475 | 0.315 | 中度

## Slide 6
Random Forest 过拟合分析
现象: 训练AUC接近1.0, 验证AUC仅0.50
原因分析:
1. 样本量太小: 仅132个训练样本
2. 特征数相对多: 10个特征 vs 132样本
3. 树模型容量大: 容易记住训练集
尝试的缓解措施:
- 限制树深度: 3→5→10
- 减少树数量: 300→100
- 结果: 训练AUC下降但验证AUC未提升
结论: 树模型在小样本场景下不适用

## Slide 7
XGBoost / GBDT 详解
配置 | 训练AUC | 验证AUC | CV AUC | F1 | 过拟合程度
n=200, depth=3, lr=0.05 | 0.995 | 0.519 | 0.450 | 0.326 | 严重
n=200, depth=5, lr=0.1 | 0.999 | 0.510 | 0.440 | 0.315 | 极严重
n=100, depth=3, lr=0.1 | 0.980 | 0.515 | 0.445 | 0.320 | 严重

## Slide 8
XGBoost 过拟合分析
现象:与Random Forest类似, 训练AUC≈1.0, 验证AUC≈0.51
尝试的缓解措施:
- 降低学习率: 0.1→0.05
- 减少树数量: 200→100
- 限制深度: 5→3
- 增加子采样: subsample=0.8
- 结果: 仍然过拟合
根本原因:
- 样本量(132)远小于特征空间
- 梯度提升树在小样本上容易过拟合
结论: Boosting模型同样不适用于此场景

## Slide 9
特征选择效果
SelectKBest (k=9) 结果:
选中特征 (9个):
✓ 静息心率 (resting_hr)
✓ SDNN
✓ RMSSD
✓ LF/HF比
✓ 灌注指数
✓ 增强指数
✓ 收缩舒张时差
✓ QTc
✓ PWTT
排除特征 (1个):
✗ ST偏移 (st_deviation) - F统计量最低
效果:
- CV AUC: 0.508 → 0.537 (+5.7%)
- 验证AUC: 0.613 → 0.628 (+2.4%)

## Slide 10
过拟合程度对比
过拟合指标:*训练AUC - 验证AUC
模型 训练AUC 验证AUC 差值 过拟合
──────────────────────────────────────────────────────
SelectK(9)+LR 0.698 0.628 0.070 ✓ 无
LR (C=0.5) 0.699 0.613 0.086 ✓ 无
LR (C=0.1) 0.689 0.609 0.080 ✓ 无
LR (C=1.0) 0.706 0.604 0.102 ✓ 轻微
SVM (RBF) 0.877 0.543 0.334 △ 中度
RF (depth=3) 0.850 0.520 0.330 △ 中度
RF (depth=5) 0.982 0.509 0.473 ✗ 严重
RF (depth=10) 1.000 0.490 0.510 ✗ 极严重
XGBoost 0.995 0.519 0.476 ✗ 严重
GBDT 0.999 0.515 0.484 ✗ 极严重
结论: 只有LR系列模型无过拟合

## Slide 11
为什么选择Logistic Regression
1. 无过拟合
- 训练/验证AUC差距 < 0.1
- 泛化能力有保障
2. 最佳验证性能
- SelectK+LR验证AUC = 0.628
- 所有模型中最高
3. 概率输出可解释
- 输出0-1概率值
- 可直接用于风险分层
4. 训练高效
- 训练时间 < 1秒
- 适合在线更新
5. 稳定性好
- CV AUC标准差小
- 对数据变化不敏感

## Slide 12
最终推荐
推荐模型: SelectK(9) + LogisticRegression (C=0.5)
训练AUC: 0.698
验证AUC: 0.628
CV AUC: 0.537 ± 0.106
F1: 0.381
过拟合: 无 (gap < 0.07)
不推荐的模型:
✗ Random Forest - 过拟合严重
✗ XGBoost - 过拟合严重
✗ GBDT - 过拟合严重
△ SVM - 轻度过拟合, 概率输出不稳定
核心结论:
在小样本(132患者)场景下, 线性模型(LR)优于树模型(RF/XGBoost)